对外援助成套项目给排水产品分类目录

| 序号 | 产品 类别 | 产品 名称 | 主控技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水设备（管道） | 金属管 | 1.产品应满足1.产品应满足《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771 《不锈钢卡压式管件》GB/T19228.1 《连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.2 《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈》GB/T19228.3 《薄壁不锈钢水管》CJ/T151 《薄壁不锈钢承插压合式管件》CJ/T 463、 《压接式碳钢连接管材及管件》CJ/T 433的要求。 |
| 2 |  | 塑料管 | 1.产品应满足给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯材及管件 CJ/T 218 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管 CJ/T 258 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件 CJ/T 272 水井用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 CJ/T 308 超高分子量聚乙烯复合管材 CJ/T 320 超高分子量聚乙烯钢骨架复合管材 CJ/T 323 非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管 CJ/T 358 冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件 CJ/T 372 超高分子量聚乙烯膜片复合管 CJ/T 427 单体浇铸尼龙-钢复合管材和管件 CJ/T 438 单体浇铸增强尼龙管材和管件 CJ/T 439 给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材及连接件 CJ/T 445的要求。 |
| 3 |  | 复合管 | - 产品应满足给水涂塑复合钢管 CJ/T 120 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 CJ/T 124 铝塑复合压力管（对接焊） CJ/T 159 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181 钢塑复合压力管 CJ/T 183 不锈钢衬塑复合管材与管件 CJ/T 184 内衬不锈钢复合钢管 CJ/T 192 钢塑复合压力管用管件 CJ/T 253 建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件 CJ/T 178 铝合金衬塑复合管材与管件 CJ/T 321的要求。 |
| 4 | 给水设备（阀门） | 给排水用软密封闸阀 | 1.产品应满足《给水排水用软密封闸阀》CJ/T216-2013的要求。 |
| 5 |  | 铝合金及不锈钢闸阀 | 1.产品应满足《铝合金及不锈钢闸阀》CJ/T257-2014的要求。 |
| 6 |  | 给排水用蝶阀 | 1.产品应满足《给水排水用蝶阀》CJ/T261-2015的要求。 |
| 7 |  | 蝶形缓闭止回阀 | 1.产品应满足《蝶形缓闭止回阀》CJ/T282-2016的要求。 |
| 8 |  | 建筑给水水锤吸纳器 | 1.产品应满足《建筑给水水锤吸纳器》CJ/T300-2008的要求。 |
| 9 |  | 减压型倒流防止器 | 1.产品应满足《减压型倒流防止器》GB/T 25178-2010的要求。 |
| 10 |  | 导流式速闭止回阀 | 1.产品应满足《导流式速闭止回阀》CJ/T 255-2007的要求。 |
| 11 |  | 给水管道复合式 高速进排气阀 | 1.产品应满足《给水管道复合式高速进排气阀》CJ/T 217-2005的要求。 |
| 12 |  | 给水排水用直埋闸阀 | 1.产品应满足《给水排水用直埋闸阀》CJ/T262-2016的要求。 |
| 13 | 给水设备（水泵） | 水泵 | 1.产品应满足《离心泵技术条件（III类）》GB/T 5657、《二次供水设施卫生规范》 GB 17051、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275和有关规定要求。 2.流量（Q）、扬程(H)、转速（n）、效率η、电机功率(kW)、最大工作压力（P）、适用介质温度（℃）、电源。 |
| 14 | 给水设备（二次供水设备） | 叠压供水设备 | 1.产品应满足《管网叠压供水设备》CJ/T254-2014及《无负压给水设备》 CJ/T 265-2007的要求。 |
| 15 |  | 变频供水设备 | 1.产品应满足《微机控制变频调速给水设备》CJ/T 352和《二次供水设施卫生规范》 GB 17051。 2.供水量（Q）、扬程（H）、水泵台数、转速（n）、单泵功率（kW）、总功率（kW）、变频范围、适用介质温度（℃）、最大工作压力（P）、电源、气压罐容积、泵体材质、轴封材质、叶轮材质。 |
| 16 | 给水设备（水箱） | 不锈钢水箱 | 1.产品应满足12S101《矩形给水箱》、《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）GB/T 17219、《二次供水设施卫生规范》 GB 17051的要求。 2.公称容积、有效容积、水箱箱体材质、水箱壁厚、水箱装配型式。 |
| 17 |  | 玻璃钢水箱 | 1.产品应满足12S101《矩形给水箱》的要求。 2.公称容积、有效容积、水箱箱体材质、水箱壁厚、水箱装配型式 |
| 18 |  | 搪瓷水箱 | 1.搪瓷钢板必须达到或超过《非接触食物搪瓷制品》QB/T1855-1993中优等品的相关规定，同时还应满足以下所有技术要求； 2.钢板加工工艺要求：弧形钢板加工，板端头产生的直线段见光部分小于30mm；板材剪切折弯的误差小于0.5mm； 3.烧成程度要求同一板块不同区域烧成均匀。 搪瓷钢板复合工艺：（1）背衬材料；（2）黏合剂；（3）板与背衬材料之间要求不开裂、不脱离； 4.平面板的背衬要求符合GB/T9978和GB/T8624相关要求； （5）板面必须达到上述表中平整度，硬度、消震隔声要求等相关要求规定，加强筋应不影响平整度，数量应满足其板面硬度，特殊板如消防箱门的做法需经过特殊处理。以及双色丝网印字艺术处理工艺。 |
| 19 | 给水设备（消毒器） | 紫外线消毒器 | 1.产品应满足《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837、《生活饮用水紫外线消毒器》CJ/T 204、 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求。 2.电压（V），功率（kW)、处理流量（m3/h），灯管寿命。 |
| 20 |  | 二氧化氯发生器 | 1.产品应满足《环境保护产品技术要求 电解法二氧化氯协同消毒剂发生器》HJ/T 257的要求。 2.额定产量（g/h）、功率（kW）、电源 |
| 21 |  | 臭氧发生器 | 1.产品应满足《臭氧发生器安全与卫生标准》GB 28232-2011及《水处理用臭氧发生器》标准CJ/T 322—2010的要求。 |
| 22 | 排水设备（管道） | 柔性排水铸铁管 | 1.产品应满足《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772-2008的要求。 |
| 23 |  | 塑料管 | 1.产品应满足《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010的要求。 |
| 24 |  | 特殊单立管系统 | 1.产品应满足《特殊单立管排水系统技术规程》CECS 79:2011的要求。 |
| 25 |  | 塑料检查井 | 1.产品应满足中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T233-2006《建筑小区排水用塑料检查井》及工程建设标准化协会标准CECS227:2007《建筑小区塑料排水塑料检查井应用技术规程》的要求。 |
| 26 |  | 虹吸式雨水斗 | 1.产品应满足以下行业规范/国家标准的要求： 《虹吸雨水斗》CJ/T245-2007 《雨水斗选用及安装》09S302 《建筑排水用高密度聚乙烯管HDPE管材及管件》CJ/T 250 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS 183：2015 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS 183：2015 |
| 27 | 排水设备（阀门） | 偏心半球阀 | 1.产品应满足《偏心半球阀》CJ/T 283-2008的要求。 |
| 28 | 热水设备 | 水加热器 | 1.产品应满足《导流型容积式水加热器和半容积式水加热》CJ/T 163-2015的要求。 |
| 29 | 水处理设备 | 给水处理设备（含热水处理） | 1.出水应满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006的要求，产品应满足《反渗透水处理设备》GB/T 19249-2003、《微滤水处理设备》CJ/T 169-2002、《超滤水处理设备》CJ/T 170-2002的要求。 |
| 30 |  | 排水处理设备 （含雨水处理及中水处理） | 1.出水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010的要求，产品应满足《建筑中水设计规范》GB 50336-2002的要求。 |
| 31 | 热水器 | 储水式电热水器 | 1.产品应满足《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.1、《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》 GB 4706.12、《储水式电热水器》GB/T 20289、 《二次供水设施卫生规范》GB 17051的要求。 2. 额定容积（C）、加热效率（η）、功率（kW）、能效等级 |
| 32 |  | 燃气快速式热水器 | 1.产品应满足《家用燃气快速热水器》GB 6932的要求 2.额定热负荷（kW）、产热水能力（L/min）、电源、气源要求。 |
| 33 | 消防设备 | 室内消火栓及箱体 | 1.《室内消火栓及箱各部件产品应满足《室内消火栓》 GB 3445、《消防水带》 GB 6246、《消防水枪》 GB 8181，同时应满足当地所采用的国际标准； 2.室内消火栓：型式、栓口数量、公称通径、公称压力； 3.室内消火栓箱：型式、规格尺寸、箱体材质。 |
| 34 |  | 自动喷水灭火系统 | 1.系统各部件产品应满足《自动喷水灭火系统 第1部分洒水喷头》 GB 5135.1、《自动喷水灭火系统 第2部分: 湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 GB 5135.2、《自动喷水灭火系统 第6部分: 通用阀门》 GB 5135.6、《自动喷水灭火系统 第7部分: 水流指示器》 GB 5135.7、《自动喷水灭火系统 第9部分 早期抑制快速响应（ESFR）喷头》GB5135.9、《自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关》 GB 5135.10、《自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头》 GB 5135.13、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的要求，同时应满足当地所采用的国际标准。 2.公称压力等级（PN），同时应满足当地所采用的国际标准 |
| 35 |  | 消防水泵 | 1.产品应满足《消防泵》GB 6245、《固定式离心消防泵》JB/T 10378、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974和有关规定要求，同时应满足当地所采用的国际标准。 2.流量（Q）、扬程(H)、转速（n）、效率η、电机功率(kW)、最大工作压力（P）、消防水泵叶轮材质、轴封材质、适用介质温度（℃）、电源。 |